## CURVA ABC
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS DE PEQUENAS ADEQUAÇÕES PREDIAIS PROMOTORIAS | SINAPI - 06/2020 - Maranhão SBC - 07/2020 - Acre ORSE - 05/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará SIURB - 01/2020 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão | 25,22% |  |  | Desonerado: Horista: 86,61% Mensalista: 49,67%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
CPU - 4212 | Próprio | Mobilização e Desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | km | 150.000,0 | 2,27 | 340.500,00 | 3,29 | 3,29
C0801 | SEINFRA | COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 90 C/ APOIOS | COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) | m² | 2.000,0 | 129,86 | 259.720,00 | 2,51 | 5,79
C0800 | SEINFRA | COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 49 C/ APOIOS | COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) | m² | 2.000,0 | 121,63 | 243.260,00 | 2,35 | 8,14
2288 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | Latex PVA | m² | 20.000,0 | 10,99 | 219.800,00 | 2,12 | 10,27
C0802 | SEINFRA | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) | COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) | m² | 2.000,0 | 106,26 | 212.520,00 | 2,05 | 12,32
1797 | ORSE | Reviso de esquadria de madeira | Esquadrias de Madeira | m² | 4.000,0 | 52,79 | 211.160,00 | 2,04 | 14,36
210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 210 | m² | 10.000,0 | 19,17 | 191.700,00 | 1,85 | 16,21
023321 | SBC | INSTALACAO PONTO DE TOMADA 300W COM ELETRODUTO PVC | 23 | UN | 1.000,0 | 177,57 | 177.570,00 | 1,71 | 17,92
C1971 | SEINFRA | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | CRISTAL TEMPERADO | CJ | 50,0 | 2.995,47 | 149.773,50 | 1,45 | 19,37
112618 | SBC | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | 112 | m² | 200,0 | 603,41 | 120.682,00 | 1,17 | 20,53
C4809 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS | UN | 300,0 | 376,88 | 113.064,00 | 1,09 | 21,62
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 200,0 | 467,68 | 93.536,00 | 0,90 | 22,53
73838/001 | SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 50,0 | 1.826,50 | 91.325,00 | 0,88 | 23,41
3397 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | Conversão InfoWOrca | pt | 500,0 | 181,48 | 90.740,00 | 0,88 | 24,28
90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.640,0 | 34,31 | 90.578,40 | 0,87 | 25,16
023322 | SBC | INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC | 23 | UN | 500,0 | 179,02 | 89.510,00 | 0,86 | 26,02
11492 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado | Forros | m² | 1.000,0 | 86,20 | 86.200,00 | 0,83 | 26,86
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (16H/SEMANA) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 12,0 | 6.935,38 | 83.224,56 | 0,80 | 27,66
96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1.000,0 | 79,92 | 79.920,00 | 0,77 | 28,43
C4526 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE | UN | 5.000,0 | 14,66 | 73.300,00 | 0,71 | 29,14
96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1.000,0 | 72,48 | 72.480,00 | 0,70 | 29,84
1841 | ORSE | Revisão de esquadrias de alumínio | Esquadrias de Alumínio | m² | 1.000,0 | 70,08 | 70.080,00 | 0,68 | 30,51
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.000,0 | 69,64 | 69.640,00 | 0,67 | 31,19
170431 | SIURB | LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | Edificações | m³ | 500,0 | 133,79 | 66.895,00 | 0,65 | 31,83
1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | Esquadrias de Ferro | m² | 1.000,0 | 66,51 | 66.510,00 | 0,64 | 32,47
CPU - 4216 | Próprio | PONTO DE DRENO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 500,0 | 129,62 | 64.810,00 | 0,63 | 33,10
72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 250,0 | 255,73 | 63.932,50 | 0,62 | 33,72
8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA | m² | 5.000,0 | 12,40 | 62.000,00 | 0,60 | 34,32
22 | ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | Demolições / Remoções | m² | 5.000,0 | 12,39 | 61.950,00 | 0,60 | 34,91
8182 | ORSE | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | Ferragens | cj | 10,0 | 6.177,10 | 61.771,00 | 0,60 | 35,51
7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa - fornecimento e instalação | Tomadas para Lógica | un | 1.000,0 | 58,60 | 58.600,00 | 0,57 | 36,08
7967 | ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | Esquadrias de Ferro | m | 100,0 | 582,47 | 58.247,00 | 0,56 | 36,64
10726 | ORSE | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50,0 | 1.161,02 | 58.051,00 | 0,56 | 37,20
94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 2.000,0 | 28,70 | 57.400,00 | 0,55 | 37,75
12632 | ORSE | Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior | Ferragens | un | 250,0 | 229,15 | 57.287,50 | 0,55 | 38,31
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.640,0 | 21,52 | 56.812,80 | 0,55 | 38,86
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE estruturas EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 200,0 | 283,02 | 56.604,00 | 0,55 | 39,40
7345 | ORSE | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha monte carlo CP828, DECA ou similar, inclusive assento monte carlo AP-80 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | Louças e Metais Sanitários | un | 50,0 | 1.111,46 | 55.573,00 | 0,54 | 39,94
8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | Esquadrias de Ferro | m | 100,0 | 543,65 | 54.365,00 | 0,52 | 40,46
630 | ORSE | Revisão de ponto de tomada de força tipo 2 | Revisões e Reposições | pt | 500,0 | 108,59 | 54.295,00 | 0,52 | 40,99
84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 50,0 | 1.043,87 | 52.193,50 | 0,50 | 41,49
C2268 | SEINFRA | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 1.000,0 | 51,27 | 51.270,00 | 0,49 | 41,99
C4507 | SEINFRA | PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | m² | 1.000,0 | 50,71 | 50.710,00 | 0,49 | 42,48
2279 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | Latex PVA | m² | 5.000,0 | 10,14 | 50.700,00 | 0,49 | 42,97
96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.000,0 | 49,57 | 49.570,00 | 0,48 | 43,44
94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 2.000,0 | 24,78 | 49.560,00 | 0,48 | 43,92
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.640,0 | 18,59 | 49.077,60 | 0,47 | 44,40
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.640,0 | 18,46 | 48.734,40 | 0,47 | 44,87
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 100,0 | 485,84 | 48.584,00 | 0,47 | 45,34
CPU - 4213 | Próprio | GRADE EM FERRO EM BARRA CHATA FIXA 5/16" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 200,0 | 237,56 | 47.512,00 | 0,46 | 45,79
060043 | SBC | PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA | 60 | UN | 500,0 | 90,37 | 45.185,00 | 0,44 | 46,23
059125 | SBC | ELETROCALHA PERDURADA TIPO "U" 400X50 CHAPA 22 SEM TAMPA | 59 | M | 500,0 | 89,35 | 44.675,00 | 0,43 | 46,66
7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | Demolições / Remoções | m² | 10.000,0 | 4,38 | 43.800,00 | 0,42 | 47,08
CPU - 4215 | Próprio | CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 50,0 | 863,76 | 43.188,00 | 0,42 | 47,50
96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.000,0 | 42,51 | 42.510,00 | 0,41 | 47,91
CPU - 4220 | Próprio | Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod.Corp 8000, Intelbrás ou similar, incluindo placas de ramal e tronco - fornecimento e instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 10,0 | 4.041,31 | 40.413,10 | 0,39 | 48,30
74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 100,0 | 401,58 | 40.158,00 | 0,39 | 48,69
72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | PISO - PISOS | m² | 1.000,0 | 39,76 | 39.760,00 | 0,38 | 49,07
090703 | SIURB | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | Edificações | UN | 200,0 | 191,03 | 38.206,00 | 0,37 | 49,44
C2771 | SEINFRA | ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, TUBO GALVANIZADO 1" | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO | M | 300,0 | 126,68 | 38.004,00 | 0,37 | 49,81
91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8h/SEMANA) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | Mes | 12,0 | 3.149,93 | 37.799,16 | 0,36 | 50,17
90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 50,0 | 754,03 | 37.701,50 | 0,36 | 50,54
040757 | SBC | CHUMBADOR TIRANTE ACO CA-50 5/8" | 40 | UN | 1.200,0 | 31,35 | 37.620,00 | 0,36 | 50,90
165 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | Alvenarias de Vedação | m² | 500,0 | 74,08 | 37.040,00 | 0,36 | 51,26
90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 50,0 | 737,35 | 36.867,50 | 0,36 | 51,62
9399 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples | m³ | 100,0 | 368,18 | 36.818,00 | 0,36 | 51,97
10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | Soleiras e Rodapés | m | 1.000,0 | 36,76 | 36.760,00 | 0,35 | 52,33
12193 | ORSE | Isolamento acústico com aplicação de celulose com uma superfície uniforme, monolítica, que não possui juntas ou emendas, esp = 25mm, densidade = 60kg/m3, pé direito <= 3,00m | Isolamento Acústico | m² | 500,0 | 72,62 | 36.310,00 | 0,35 | 52,68
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.640,0 | 13,72 | 36.220,80 | 0,35 | 53,03
C1426 | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 200,0 | 179,44 | 35.888,00 | 0,35 | 53,37
C4560 | SEINFRA | GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO | ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 200,0 | 178,90 | 35.780,00 | 0,35 | 53,72
11573 | ORSE | Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura em esmalte | Tubos e Conexões de Ferro Fundido | m² | 100,0 | 356,83 | 35.683,00 | 0,34 | 54,06
C0770 | SEINFRA | CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm | DOMOS | m² | 100,0 | 356,72 | 35.672,00 | 0,34 | 54,41
90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 50,0 | 696,06 | 34.803,00 | 0,34 | 54,74
85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 100,0 | 342,28 | 34.228,00 | 0,33 | 55,07
C4508 | SEINFRA | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | m² | 500,0 | 67,61 | 33.805,00 | 0,33 | 55,40
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1.000,0 | 33,33 | 33.330,00 | 0,32 | 55,72
98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 200,0 | 166,49 | 33.298,00 | 0,32 | 56,04
2636 | ORSE | Tampa de inspeção em chapa xadrez 3/16" - 1,25x1,25m, inclusive pintura epoxi - Rev. 02 | Execução de Caixas para Registros, Ventosas, Descargas e Macro-Medidores | un | 50,0 | 663,11 | 33.155,50 | 0,32 | 56,36
170409 | SIURB | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS | Edificações | m² | 5.000,0 | 6,62 | 33.100,00 | 0,32 | 56,68
90848 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 50,0 | 657,25 | 32.862,50 | 0,32 | 57,00
12420 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha city off white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 100,0 | 327,83 | 32.783,00 | 0,32 | 57,32
CPU - 4225 | Próprio | Luminária Plafon 62x62 48W LED Embutir Branco Frio Borda Branca - fornecimento e instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 200,0 | 163,09 | 32.618,00 | 0,31 | 57,63
096017 | SIURB | RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | Edificações | M | 10.000,0 | 3,24 | 32.400,00 | 0,31 | 57,94
628 | ORSE | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | Revisões e Reposições | pt | 500,0 | 64,50 | 32.250,00 | 0,31 | 58,26
1935 | ORSE | Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatuba, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | Revestimentos com Mármores e Granitos | m² | 100,0 | 321,66 | 32.166,00 | 0,31 | 58,57
062255 | SBC | LOGICA-PONTO DE TOMADA PARA CPD EM CONDULETE TOP 3/4" EXTERNO | 62 | UN | 200,0 | 159,21 | 31.842,00 | 0,31 | 58,87
8953 | ORSE | Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar | Impermeabilização | m² | 1.000,0 | 31,79 | 31.790,00 | 0,31 | 59,18
C1968 | SEINFRA | PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO | ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 100,0 | 309,60 | 30.960,00 | 0,30 | 59,48
091028 | SIURB | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA | Edificações | UN | 500,0 | 61,60 | 30.800,00 | 0,30 | 59,78
150611 | SBC | PORTA COM VIDRO BLINDEX COM AUTOMACAO 1,6x2,10m | 150 | UN | 10,0 | 3.033,61 | 30.336,10 | 0,29 | 60,07
98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | PISO - PISOS | m² | 100,0 | 302,36 | 30.236,00 | 0,29 | 60,36
C4466 | SEINFRA | COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) | COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) | m² | 250,0 | 119,57 | 29.892,50 | 0,29 | 60,65
2014 | ORSE | Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares | Louças e Metais Sanitários | un | 50,0 | 597,09 | 29.854,50 | 0,29 | 60,94
4738 | ORSE | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | Andaimes | pç | 10.000,0 | 2,93 | 29.300,00 | 0,28 | 61,22
C0769 | SEINFRA | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm | DOMOS | m² | 250,0 | 116,11 | 29.027,50 | 0,28 | 61,50
090702 | SIURB | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | Edificações | UN | 200,0 | 142,37 | 28.474,00 | 0,27 | 61,78
078851 | SBC | LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO | 78 | UN | 10,0 | 2.818,95 | 28.189,50 | 0,27 | 62,05
3522 | ORSE | Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar | Diversos | un | 250,0 | 112,69 | 28.172,50 | 0,27 | 62,32
94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 50,0 | 556,02 | 27.801,00 | 0,27 | 62,59
090701 | SIURB | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | Edificações | UN | 300,0 | 92,65 | 27.795,00 | 0,27 | 62,86
87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 250,0 | 111,04 | 27.760,00 | 0,27 | 63,13
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1.000,0 | 27,54 | 27.540,00 | 0,27 | 63,39
98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | PISO - PISOS | m² | 1.000,0 | 27,36 | 27.360,00 | 0,26 | 63,66
CPU - 4217 | Próprio | Luminária Plafon 30x30 25W LED Sobrepor Branco Frio Borda Branca | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 500,0 | 54,47 | 27.235,00 | 0,26 | 63,92
C1437 | SEINFRA | GRELHA DE FERRO P/CANALETAS | ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 200,0 | 136,06 | 27.212,00 | 0,26 | 64,18
096015 | SIURB | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | Edificações | M | 10.000,0 | 2,72 | 27.200,00 | 0,26 | 64,44
311 | ORSE | Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 60hz, at 13,2kv, bt 220/127 c/ entrada subterrânea | Subsestação Transformadora Abrigada | un | 10,0 | 2.673,33 | 26.733,30 | 0,26 | 64,70
100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 1.000,0 | 26,58 | 26.580,00 | 0,26 | 64,96
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 1.000,0 | 26,09 | 26.090,00 | 0,25 | 65,21
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.000,0 | 25,58 | 25.580,00 | 0,25 | 65,46
100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 600,0 | 42,49 | 25.494,00 | 0,25 | 65,70
150610 | SBC | PORTA VIDRO BLINDEX COM AUTOMACAO 1,0x2,10m | 150 | UN | 10,0 | 2.548,33 | 25.483,30 | 0,25 | 65,95
3317 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | Conversão InfoWOrca | m² | 1.000,0 | 25,26 | 25.260,00 | 0,24 | 66,19
72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 200,0 | 125,84 | 25.168,00 | 0,24 | 66,44
151 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | Alvenarias de Vedação | m² | 1.000,0 | 25,13 | 25.130,00 | 0,24 | 66,68
153 | ORSE | Alvenaria bloco cermico vedao, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | Alvenarias de Vedação | m² | 500,0 | 49,41 | 24.705,00 | 0,24 | 66,92
94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m² | 500,0 | 48,39 | 24.195,00 | 0,23 | 67,15
1205 | ORSE | Revisão de ponto de água tipo 3 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 200,0 | 116,74 | 23.348,00 | 0,23 | 67,38
10308 | ORSE | Limpeza de reservatório | Fossas Sépticas | m³ | 2.000,0 | 11,52 | 23.040,00 | 0,22 | 67,60
10268 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT. 6 - 2,5 METROS | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1.000,0 | 23,02 | 23.020,00 | 0,22 | 67,82
025003 | SIURB | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | Edificações | m³ | 200,0 | 115,00 | 23.000,00 | 0,22 | 68,04
C4465 | SEINFRA | COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) | COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) | m² | 250,0 | 91,08 | 22.770,00 | 0,22 | 68,26
4422 | ORSE | Implantação de estrutura de mufla para rede de distribuição aérea, inclusive mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv | Subestação Transformadora em Poste | un | 10,0 | 2.256,20 | 22.562,00 | 0,22 | 68,48
626 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede | Revisões e Reposições | pt | 200,0 | 108,11 | 21.622,00 | 0,21 | 68,69
88787 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100,0 | 210,41 | 21.041,00 | 0,20 | 68,89
5974 | ORSE | Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01 | Execução de Caixas para Registros, Ventosas, Descargas e Macro-Medidores | un | 50,0 | 417,95 | 20.897,50 | 0,20 | 69,09
CPU - 4226 | Próprio | Luminária Plafon quadrada 18w LED Embutir Branco frio - fornecimento e instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 500,0 | 41,77 | 20.885,00 | 0,20 | 69,30
099003 | SIURB | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS com emissão de relatório | Edificações | PTO | 1.000,0 | 20,66 | 20.660,00 | 0,20 | 69,50
061425 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40X40X20 COM TAMPA STAMPLAC | 61 | UN | 50,0 | 406,63 | 20.331,50 | 0,20 | 69,69
107 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | Formas | m² | 300,0 | 66,88 | 20.064,00 | 0,19 | 69,89
C1052 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 1.000,0 | 19,93 | 19.930,00 | 0,19 | 70,08
C1877 | SEINFRA | RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | M | 1.000,0 | 19,92 | 19.920,00 | 0,19 | 70,27
10865 | ORSE | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm | Azulejos e Cerâmicas | m² | 3.000,0 | 6,58 | 19.740,00 | 0,19 | 70,46
2055 | ORSE | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | Louças e Metais Sanitários | un | 50,0 | 393,57 | 19.678,50 | 0,19 | 70,65
C0325 | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | OUTROS ELEMENTOS | UN | 100,0 | 194,44 | 19.444,00 | 0,19 | 70,84
1682 | ORSE | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 200,0 | 96,90 | 19.380,00 | 0,19 | 71,03
11177 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux café, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | Azulejos e Cerâmicas | m² | 250,0 | 77,11 | 19.277,50 | 0,19 | 71,21
022194 | SBC | RETIRADA de GRADES DE FERRO | 22 | m² | 400,0 | 48,03 | 19.212,00 | 0,19 | 71,40
88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 10.000,0 | 1,92 | 19.200,00 | 0,19 | 71,58
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.000,0 | 19,14 | 19.140,00 | 0,18 | 71,77
C0220 | SEINFRA | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B | ARMADURAS | KG | 1.000,0 | 19,04 | 19.040,00 | 0,18 | 71,95
11180 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | Azulejos e Cerâmicas | m² | 250,0 | 75,50 | 18.875,00 | 0,18 | 72,13
87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100,0 | 186,71 | 18.671,00 | 0,18 | 72,31
12442 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 100,0 | 185,77 | 18.577,00 | 0,18 | 72,49
85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações | m² | 300,0 | 61,59 | 18.477,00 | 0,18 | 72,67
629 | ORSE | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 | Revisões e Reposições | pt | 500,0 | 36,72 | 18.360,00 | 0,18 | 72,85
12441 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 100,0 | 181,36 | 18.136,00 | 0,18 | 73,02
078051 | SBC | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) | 78 | UN | 500,0 | 35,58 | 17.790,00 | 0,17 | 73,20
759 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 500 mm (ref. vl 1.37 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 500,0 | 34,97 | 17.485,00 | 0,17 | 73,36
086001 | SIURB | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS (M2) | Edificações | m² | 1.000,0 | 17,11 | 17.110,00 | 0,17 | 73,53
87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 250,0 | 68,38 | 17.095,00 | 0,17 | 73,69
061485 | SBC | PONTO DE FORCA PARA AC 3CV | 61 | UN | 20,0 | 853,33 | 17.066,60 | 0,16 | 73,86
4624 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 250,0 | 66,17 | 16.542,50 | 0,16 | 74,02
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 10.000,0 | 1,62 | 16.200,00 | 0,16 | 74,18
627 | ORSE | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | Revisões e Reposições | pt | 1.000,0 | 16,20 | 16.200,00 | 0,16 | 74,33
059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | 59 | M | 5.000,0 | 3,23 | 16.150,00 | 0,16 | 74,49
12131 | ORSE | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis | un | 50,0 | 311,39 | 15.569,50 | 0,15 | 74,64
CPU - 4224 | Próprio | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *9* CM, COR NATURAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 250,0 | 62,14 | 15.535,00 | 0,15 | 74,79
8779 | ORSE | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | Esquadrias de Ferro | m | 100,0 | 154,70 | 15.470,00 | 0,15 | 74,94
98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 500,0 | 30,47 | 15.235,00 | 0,15 | 75,08
9702 | ORSE | Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 50,0 | 297,92 | 14.896,00 | 0,14 | 75,23
11999 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 | Luminárias Externas | un | 10,0 | 1.489,05 | 14.890,50 | 0,14 | 75,37
3925 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 250,0 | 59,09 | 14.772,50 | 0,14 | 75,51
CPU - 4218 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | unid | 100,0 | 140,70 | 14.070,00 | 0,14 | 75,65
CPU - 4214 | Próprio | KIT 4 LUMINÁRIAS PUBLICAS DE LED 100W BF 6000K/6500K | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 10,0 | 1.396,64 | 13.966,40 | 0,13 | 75,79
020125 | CAEMA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/ CALCETAMENTO, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO | 201 | m² | 1.000,0 | 13,89 | 13.890,00 | 0,13 | 75,92
10727 | ORSE | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50,0 | 263,57 | 13.178,50 | 0,13 | 76,05
625 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | Revisões e Reposições | pt | 200,0 | 65,21 | 13.042,00 | 0,13 | 76,17
2283 | ORSE | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | Latex PVA | m² | 1.000,0 | 13,01 | 13.010,00 | 0,13 | 76,30
12375 | ORSE | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 100,0 | 129,35 | 12.935,00 | 0,12 | 76,42
750 | ORSE | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 400 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-400/50 ge valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1.000,0 | 12,91 | 12.910,00 | 0,12 | 76,55
11748 | ORSE | Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C.Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | Louças e Metais Sanitários | un | 50,0 | 257,16 | 12.858,00 | 0,12 | 76,67
C0327 | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS | OUTROS ELEMENTOS | CJ | 20,0 | 637,33 | 12.746,60 | 0,12 | 76,80
304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | Complementos | m | 500,0 | 25,40 | 12.700,00 | 0,12 | 76,92
10276 | ORSE | Canaleta metálica 120 x 4 mm, com divisória, da Valemam ou similar | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 200,0 | 63,17 | 12.634,00 | 0,12 | 77,04
91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 800,0 | 15,71 | 12.568,00 | 0,12 | 77,16
1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico | m² | 500,0 | 25,04 | 12.520,00 | 0,12 | 77,28
87554 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.000,0 | 12,47 | 12.470,00 | 0,12 | 77,40
86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 50,0 | 245,76 | 12.288,00 | 0,12 | 77,52
354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 1.000,0 | 11,90 | 11.900,00 | 0,11 | 77,64
1201 | ORSE | Revisão de ponto de água tipo 2 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 200,0 | 59,46 | 11.892,00 | 0,11 | 77,75
98532 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 200,0 | 59,41 | 11.882,00 | 0,11 | 77,87
9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 50,0 | 234,68 | 11.734,00 | 0,11 | 77,98
1497 | ORSE | Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 141°c | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 100,0 | 116,66 | 11.666,00 | 0,11 | 78,09
2104 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. | Louças e Metais Sanitários | un | 20,0 | 579,19 | 11.583,80 | 0,11 | 78,20
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 250,0 | 46,15 | 11.537,50 | 0,11 | 78,31
1920 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 250,0 | 46,10 | 11.525,00 | 0,11 | 78,43
1496 | ORSE | Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 93°c | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 100,0 | 115,00 | 11.500,00 | 0,11 | 78,54
CPU - 4223 | Próprio | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 250,0 | 45,70 | 11.425,00 | 0,11 | 78,65
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | M | 1.000,0 | 11,35 | 11.350,00 | 0,11 | 78,76
99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 5.000,0 | 2,26 | 11.300,00 | 0,11 | 78,87
1681 | ORSE | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 200,0 | 56,38 | 11.276,00 | 0,11 | 78,97
87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 250,0 | 44,22 | 11.055,00 | 0,11 | 79,08
C3770 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE | UN | 1.000,0 | 10,96 | 10.960,00 | 0,11 | 79,19
357 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 500,0 | 21,91 | 10.955,00 | 0,11 | 79,29
624 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | Revisões e Reposições | pt | 500,0 | 21,72 | 10.860,00 | 0,10 | 79,40
180019 | SBC | PINTURA VERNIZ ACRILICO SOBRE BLOCOS APARENTES 2 DEMAOS | 180 | m² | 1.000,0 | 10,81 | 10.810,00 | 0,10 | 79,50
11369 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | Azulejos e Cerâmicas | m² | 250,0 | 42,72 | 10.680,00 | 0,10 | 79,61
CPU - 4221 | Próprio | SWITCH POE CISCO 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 + 2 PORTAS SFP P/ FIBRA SG110-24HP (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 5,0 | 2.112,69 | 10.563,45 | 0,10 | 79,71
87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 250,0 | 41,28 | 10.320,00 | 0,10 | 79,81
012562 | SBC | TAPUME DE OBRAS EM CHAPA MADEIRA C/ PINTURA | 12 | m² | 150,0 | 66,96 | 10.044,00 | 0,10 | 79,90
87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 250,0 | 39,73 | 9.932,50 | 0,10 | 80,00
126030 | SIURB | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | Edificações | m² | 1.500,0 | 6,56 | 9.840,00 | 0,10 | 80,09
9497 | ORSE | Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 50,0 | 194,61 | 9.730,50 | 0,09 | 80,19
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1.000,0 | 9,49 | 9.490,00 | 0,09 | 80,28
062256 | SBC | LOGICA-PONTO DE TOMADA PISO PARA CPD EM CONDULETE TOP 3/4" | 62 | UN | 100,0 | 94,32 | 9.432,00 | 0,09 | 80,37
87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 250,0 | 37,70 | 9.425,00 | 0,09 | 80,46
74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS | m² | 500,0 | 18,77 | 9.385,00 | 0,09 | 80,55
74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS | m² | 500,0 | 18,45 | 9.225,00 | 0,09 | 80,64
89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 91,46 | 9.146,00 | 0,09 | 80,73
8342 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 100,0 | 88,38 | 8.838,00 | 0,09 | 80,82
11773 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 100,0 | 85,88 | 8.588,00 | 0,08 | 80,90
C2160 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") | REGISTROS E VÁLVULAS | UN | 100,0 | 85,63 | 8.563,00 | 0,08 | 80,98
11227 | ORSE | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm | Diversos | un | 5,0 | 1.709,40 | 8.547,00 | 0,08 | 81,06
1494 | ORSE | Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 68°c | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 100,0 | 85,11 | 8.511,00 | 0,08 | 81,15
1495 | ORSE | Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 79°c | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 100,0 | 81,58 | 8.158,00 | 0,08 | 81,22
8507 | ORSE | CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 2,0 | 3.994,53 | 7.989,06 | 0,08 | 81,30
106003 | SIURB | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | Edificações | M | 1.000,0 | 7,98 | 7.980,00 | 0,08 | 81,38
C1627 | SEINFRA | LIMPEZA DE VIDROS | LIMPEZA FINAL | m² | 1.000,0 | 7,95 | 7.950,00 | 0,08 | 81,46
C0215 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | ARMADURAS | KG | 1.000,0 | 7,92 | 7.920,00 | 0,08 | 81,53
94107 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 50,0 | 157,07 | 7.853,50 | 0,08 | 81,61
10282 | ORSE | Caixa de derivação para canaleta metálica articulada, da Valemam | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 200,0 | 38,98 | 7.796,00 | 0,08 | 81,68
23 | ORSE | Demolição de divisórias tipo divilux | Demolições / Remoções | m² | 600,0 | 12,89 | 7.734,00 | 0,07 | 81,76
73834/001 | SINAPI | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | UN | 50,0 | 152,86 | 7.643,00 | 0,07 | 81,83
C4050 | SEINFRA | GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS - INSTALADO | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE | UN | 5,0 | 1.527,68 | 7.638,40 | 0,07 | 81,91
9587 | ORSE | Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm | Soleiras e Rodapés | m | 100,0 | 76,14 | 7.614,00 | 0,07 | 81,98
1978 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar) | Isolamento Acústico | m² | 500,0 | 15,02 | 7.510,00 | 0,07 | 82,05
C3753 | SEINFRA | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 1.000,0 | 7,32 | 7.320,00 | 0,07 | 82,12
632 | ORSE | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | Revisões e Reposições | pt | 100,0 | 72,67 | 7.267,00 | 0,07 | 82,19
73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 500,0 | 14,31 | 7.155,00 | 0,07 | 82,26
C0216 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | ARMADURAS | KG | 1.000,0 | 7,15 | 7.150,00 | 0,07 | 82,33
7892 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 50,0 | 140,12 | 7.006,00 | 0,07 | 82,40
2646 | ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta | Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé | un | 10,0 | 697,09 | 6.970,90 | 0,07 | 82,47
1519 | ORSE | Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,17m | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 20,0 | 335,68 | 6.713,60 | 0,06 | 82,53
188030 | SIURB | PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA | Edificações | m² | 1.000,0 | 6,64 | 6.640,00 | 0,06 | 82,59
8492 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis | un | 50,0 | 132,53 | 6.626,50 | 0,06 | 82,66
84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 500,0 | 13,19 | 6.595,00 | 0,06 | 82,72
C3751 | SEINFRA | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 1.000,0 | 6,43 | 6.430,00 | 0,06 | 82,78
299 | ORSE | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | Complementos | m | 200,0 | 31,89 | 6.378,00 | 0,06 | 82,85
87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.000,0 | 6,31 | 6.310,00 | 0,06 | 82,91
12133 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis | un | 50,0 | 124,41 | 6.220,50 | 0,06 | 82,97
1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | pt | 100,0 | 61,74 | 6.174,00 | 0,06 | 83,03
2328 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | Outras Pinturas | m² | 500,0 | 12,32 | 6.160,00 | 0,06 | 83,09
C0328 | SEINFRA | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO | m³ | 100,0 | 61,37 | 6.137,00 | 0,06 | 83,14
CPU - 4219 | Próprio | Anel organizador de cabos para rack 19" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 1.000,0 | 6,13 | 6.130,00 | 0,06 | 83,20
1678 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 100,0 | 61,29 | 6.129,00 | 0,06 | 83,26
CPU - 4222 | Próprio | TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 10,0 | 610,05 | 6.100,50 | 0,06 | 83,32
94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 60,59 | 6.059,00 | 0,06 | 83,38
97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 100,0 | 60,26 | 6.026,00 | 0,06 | 83,44
2266 | ORSE | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | Soleiras e Rodapés | m | 100,0 | 59,34 | 5.934,00 | 0,06 | 83,50
88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | M | 1.000,0 | 5,73 | 5.730,00 | 0,06 | 83,55
2087 | ORSE | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | Louças e Metais Sanitários | un | 50,0 | 113,52 | 5.676,00 | 0,05 | 83,61
11963 | ORSE | Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada | Subsestação Transformadora Abrigada | und | 5,0 | 1.134,26 | 5.671,30 | 0,05 | 83,66
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO Verde Ubatuba, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | PISO - PISOS | M | 100,0 | 56,21 | 5.621,00 | 0,05 | 83,72
061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | 61 | UN | 1.000,0 | 5,60 | 5.600,00 | 0,05 | 83,77
3626 | ORSE | Reassentamento de portas de madeira | Esquadrias de Madeira | m² | 100,0 | 54,87 | 5.487,00 | 0,05 | 83,82
8682 | ORSE | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 10,0 | 543,79 | 5.437,90 | 0,05 | 83,87
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m³ | 12,0 | 450,11 | 5.401,32 | 0,05 | 83,93
12123 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis | un | 50,0 | 107,21 | 5.360,50 | 0,05 | 83,98
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 100,0 | 53,60 | 5.360,00 | 0,05 | 84,03
C2158 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | REGISTROS E VÁLVULAS | UN | 100,0 | 52,16 | 5.216,00 | 0,05 | 84,08
1680 | ORSE | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 200,0 | 26,00 | 5.200,00 | 0,05 | 84,13
7285 | ORSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | Soleiras e Rodapés | m | 100,0 | 50,56 | 5.056,00 | 0,05 | 84,18
88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | M | 1.000,0 | 5,05 | 5.050,00 | 0,05 | 84,23
12122 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis | un | 50,0 | 100,16 | 5.008,00 | 0,05 | 84,28
2454 | ORSE | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | Andaimes | PxD | 10.000,0 | 0,50 | 5.000,00 | 0,05 | 84,33
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 49,95 | 4.995,00 | 0,05 | 84,37
066005 | SIURB | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | Edificações | m² | 300,0 | 16,41 | 4.923,00 | 0,05 | 84,42
353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 500,0 | 9,70 | 4.850,00 | 0,05 | 84,47
95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 200,0 | 24,16 | 4.832,00 | 0,05 | 84,51
89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 48,00 | 4.800,00 | 0,05 | 84,56
059433 | SBC | CABO CTP-APL-50 20 PARES | 59 | M | 500,0 | 9,52 | 4.760,00 | 0,05 | 84,61
016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | 16 | UN | 20,0 | 237,91 | 4.758,20 | 0,05 | 84,65
3146 | ORSE | Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone | Conversão InfoWOrca | un | 500,0 | 9,35 | 4.675,00 | 0,05 | 84,70
96467 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | PISO - PISOS | M | 1.000,0 | 4,59 | 4.590,00 | 0,04 | 84,74
94106 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 50,0 | 90,25 | 4.512,50 | 0,04 | 84,79
1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 100,0 | 44,62 | 4.462,00 | 0,04 | 84,83
74131/006 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 429,80 | 4.298,00 | 0,04 | 84,87
C2723 | SEINFRA | DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA | MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO | UN | 200,0 | 21,03 | 4.206,00 | 0,04 | 84,91
10433 | ORSE | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 2,0 | 2.021,78 | 4.043,56 | 0,04 | 84,95
066006 | SIURB | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | Edificações | m² | 300,0 | 13,13 | 3.939,00 | 0,04 | 84,99
11772 | ORSE | Disjuntor termo magnético tripolar de 450 a 600 A, 35kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 3.861,63 | 3.861,63 | 0,04 | 85,03
10445 | ORSE | Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,75 x0,45 x 0,17m | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 20,0 | 186,15 | 3.723,00 | 0,04 | 85,06
052734 | SBC | AUTOMATICO DE BOIA - fornecimento e instalação | 52 | UN | 50,0 | 70,97 | 3.548,50 | 0,03 | 85,10
1204 | ORSE | Revisão de ponto de água tipo 1 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 200,0 | 16,99 | 3.398,00 | 0,03 | 85,13
2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 100,0 | 33,87 | 3.387,00 | 0,03 | 85,16
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 33,45 | 3.345,00 | 0,03 | 85,19
94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 32,59 | 3.259,00 | 0,03 | 85,22
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 100,0 | 31,79 | 3.179,00 | 0,03 | 85,26
424 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 200,0 | 15,65 | 3.130,00 | 0,03 | 85,29
725 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 500,0 | 6,16 | 3.080,00 | 0,03 | 85,32
97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50,0 | 60,38 | 3.019,00 | 0,03 | 85,34
115002 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA | Edificações | m² | 1.000,0 | 3,01 | 3.010,00 | 0,03 | 85,37
CPU - 4211 | Próprio | Luminaria solar externa, led, spot refletor, potencia de 10w, incluindo bateria recarregavel com energia solar e botaoliga/ desliga, dia/ noite automatico com sensor de luminosidade, em pp abs e aco inoxidavel, resistente ao frio e ao calor, imperme | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 50,0 | 59,21 | 2.960,50 | 0,03 | 85,40
86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 29,41 | 2.941,00 | 0,03 | 85,43
C0563 | SEINFRA | CABO TELEFÔNICO CCI - 2 | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 500,0 | 5,83 | 2.915,00 | 0,03 | 85,46
747 | ORSE | Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90 400 x 50 mm (ref. vl 3.01-01-400/50 ge valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50,0 | 57,83 | 2.891,50 | 0,03 | 85,49
C1056 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 1.000,0 | 2,89 | 2.890,00 | 0,03 | 85,51
91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 200,0 | 14,14 | 2.828,00 | 0,03 | 85,54
631 | ORSE | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | Revisões e Reposições | pt | 200,0 | 13,98 | 2.796,00 | 0,03 | 85,57
059426 | SBC | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19" - fornecimento e instalação | 59 | UN | 20,0 | 139,70 | 2.794,00 | 0,03 | 85,60
C3750 | SEINFRA | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 01 PAR | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 500,0 | 5,49 | 2.745,00 | 0,03 | 85,62
068399 | SBC | CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 INTELBRAS VHD 11 | 68 | UN | 10,0 | 271,91 | 2.719,10 | 0,03 | 85,65
97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50,0 | 54,09 | 2.704,50 | 0,03 | 85,67
106035 | SIURB | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | Edificações | UN | 100,0 | 26,69 | 2.669,00 | 0,03 | 85,70
046010 | SIURB | RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | Edificações | m² | 200,0 | 13,26 | 2.652,00 | 0,03 | 85,73
090539 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM | Edificações | UN | 100,0 | 26,24 | 2.624,00 | 0,03 | 85,75
096211 | SIURB | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | Edificações | UN | 100,0 | 25,65 | 2.565,00 | 0,02 | 85,78
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 23,50 | 2.350,00 | 0,02 | 85,80
4545 | ORSE | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | Louças e Metais Sanitários | un | 50,0 | 46,08 | 2.304,00 | 0,02 | 85,82
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2.000,0 | 1,15 | 2.300,00 | 0,02 | 85,84
10278 | ORSE | Curva externa para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 100,0 | 20,63 | 2.063,00 | 0,02 | 85,86
10279 | ORSE | Curva interna para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 100,0 | 20,63 | 2.063,00 | 0,02 | 85,88
170425 | SIURB | LIMPEZA DE CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | Edificações | M | 1.000,0 | 2,05 | 2.050,00 | 0,02 | 85,90
89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 20,44 | 2.044,00 | 0,02 | 85,92
97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.000,0 | 1,99 | 1.990,00 | 0,02 | 85,94
059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | 59 | UN | 50,0 | 37,81 | 1.890,50 | 0,02 | 85,96
023556 | SBC | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA TRIFASICA | 23 | UN | 10,0 | 187,11 | 1.871,10 | 0,02 | 85,98
89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 18,20 | 1.820,00 | 0,02 | 86,00
98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 200,0 | 9,04 | 1.808,00 | 0,02 | 86,01
4037 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | Un | 200,0 | 8,51 | 1.702,00 | 0,02 | 86,03
90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 16,59 | 1.659,00 | 0,02 | 86,05
060439 | SBC | LAMPADA LED MR11 MINIDICROICA 2W GU10 BIVOLT | 60 | UN | 100,0 | 16,36 | 1.636,00 | 0,02 | 86,06
059437 | SBC | CAMERA COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / NOITE | 59 | UN | 10,0 | 150,91 | 1.509,10 | 0,01 | 86,08
059453 | SBC | CAMERA INFRAVERMELHO MINI DOME 20M CCD COLORIDO1/3 SONY 420T | 59 | UN | 10,0 | 149,96 | 1.499,60 | 0,01 | 86,09
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 14,50 | 1.450,00 | 0,01 | 86,10
096210 | SIURB | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | Edificações | UN | 100,0 | 13,67 | 1.367,00 | 0,01 | 86,12
86880 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 13,24 | 1.324,00 | 0,01 | 86,13
72285 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 65,41 | 1.308,20 | 0,01 | 86,14
7380 | ORSE | Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV | Entrada em Baixa Tensão | un | 10,0 | 127,83 | 1.278,30 | 0,01 | 86,16
078123 | SBC | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS | 78 | UN | 10,0 | 123,77 | 1.237,70 | 0,01 | 86,17
C2210 | SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 100,0 | 12,05 | 1.205,00 | 0,01 | 86,18
C3904 | SEINFRA | CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS | RODOVIÁRIA | m² | 11.000,0 | 0,10 | 1.100,00 | 0,01 | 86,19
100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 10,0 | 102,59 | 1.025,90 | 0,01 | 86,20
96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 98,84 | 988,40 | 0,01 | 86,21
059220 | SBC | BLOCO TERMINAL TELEFONICO BLI-10P - fornecimento e instalação | 59 | UN | 20,0 | 45,24 | 904,80 | 0,01 | 86,22
C0784 | SEINFRA | CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.TRIPOLAR 100A | BASES, CHAVES E DISJUNTORES | UN | 2,0 | 400,51 | 801,02 | 0,01 | 86,23
C4568 | SEINFRA | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE | UN | 20,0 | 38,71 | 774,20 | 0,01 | 86,23
210116 | SBC | LIMPEZA MANUAL DE CAIXAS DE GORDURA | 210 | m³ | 20,0 | 38,17 | 763,40 | 0,01 | 86,24
099021 | SIURB | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA | Edificações | UN | 50,0 | 13,77 | 688,50 | 0,01 | 86,25
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 4,95 | 495,00 | 0,00 | 86,25
744 | ORSE | Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa 3/8" x 30, externo 3/8" x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 100,0 | 4,82 | 482,00 | 0,00 | 86,26
170430 | SIURB | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO | Edificações | UN | 100,0 | 3,96 | 396,00 | 0,00 | 86,26
9914 | ORSE | Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 10,0 | 38,32 | 383,20 | 0,00 | 86,26
096202 | SIURB | RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE | Edificações | UN | 100,0 | 3,40 | 340,00 | 0,00 | 86,27
095310 | SIURB | REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN | Edificações | UN | 10,0 | 17,09 | 170,90 | 0,00 | 86,27
[5 empty] | Total sem BDI |  | 8273973.8
[5 empty] | Total do BDI |  | 2083815.77
[5 empty] | Total Geral |  | 10357789.57