ATAS DE REGISTROS DE PREÇO PUBLICADAS EM JUNHO DE 2016

| Nº da Ata (a) | Objeto (b) | Data de Publicação (c) | Nº do Edital do Processo (d) | Vigência (e) | Item Registrado (f) | Unidade (g) | Quantidade (h) | Valor Unitário (i) | Valor Total (j) | Valor Total do Contrato(k) | Empresa / Nome (l) | CNPJ/CPF (m) | Sócios (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Ácido fosfórico a 37%. Apresentação: Gel. Indicação: restaurações odontológicas. Características adicionais: seringa plástica 2,5 ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 45 | SERINGA | 2,89 | 130,05 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Adesivo fotopolimerizável para esmalte e dentina com carga(10% em peso de sílica coloidal de 5 Manómetros de diâmetro).Copolímero do ácido polialcenóico. BLISTER COM FRASCO ÚNICO CONTENDO 6g. A embalagem deverá conter data de fabricacão,validade, número de lote. Referência: Adper Single Bond 2 ou de melhor qualidade. | 8 | BLISTER | 75,59 | 604,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Borracha sintética impregnada de diamante para acabamento e polimento de resinas compostas. Kit contendo 8 unidades disponíveis em 4 formatos e 2 granulações. | 15 | KIT | 69,99 | 1.049,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cartela para raios-x com uma janela para colocação de película periapical, pacote com 100 unidades. | 9 | PACOTE | 8,50 | 76,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cartela para raios-x com duas janelas para colocação de película periapical, pacote com 100 unidades. | 9 | PACOTE | 8,50 | 76,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cimento cirúrgico sem eugenol sob forma de 2 pastas. Apresentação: caixa contendo 1 bisnaga de pasta base com 90g e 1 bisnaga de pasta aceleradora com 90g | 4 | CAIXA | 59,97 | 239,88 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Cimento de fosfato de zinco em pó. Frasco com 28g na cor 1 Claro. | 4 | FRASCO | 7,32 | 29,28 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Cimento de fosfato de zinco líquido. Frasco com 10ml | 4 | FRASCO | 7,32 | 29,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cimento de hidróxido de cálcio para capeamenío pulpar e forramento cavitário. Apresentação: kit contendo um tubo de pasta base com 13g , 1 tubo de catalisador com 11 g, bloco de mistura e bula. | 10 | CAIXA | 21,30 | 213,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Composição de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros, indicado para restaurações temporárias de longa espera em clínica geral, para forramento de cavidades sob restauração de amálgama, tendo fácil manipulação e com propriedades sedativas. Apresentação comercial frasco de pó com 38g e frasco do líquido com 15ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. | 8 | KIT | 42,25 | 338,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cunha de madeira para uso odontológico, para espaço interdental, anatômica colorida (sortida). Pacote com 100 unidades. | 10 | PACOTE | 8,35 | 83,50 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Dessensibilizante e remineralizante para uso profissional a base de hidroxiapatita. Com nitrato de potássio a 5% e fluoreto de sódio a 2%. Seringa com 3g e 5 pontas aplicadoras. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote. | 12 | UND. | 18,62 | 223,44 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Discos de feltro natural e ou artificial fixados em suporte de borracha. Conteúdo do kit: 24 discos e 1 mandril para contra-ângulo. | 10 | KIT | 26,20 | 262,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Disco de lixa com sistema de encaixe rápido sem parafusamento. Diâmetro de 8 a 12 mm. Kit com 56 unidades | 8 | KIT | 56,00 | 448,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Escova de robson - em forma de taça, com haste metálica e cerdas de nylon, para contra-ângulo, blister com 1 unidade. | 60 | UND. | 2,50 | 150,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Escova de robson - em forma de pincel, com haste metálica e cerdas de nylon, para contra-ângulo, blister com 1 unidade. | 80 | UND. | 2,50 | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filme radiográfico odontológico periapical insight de 3x4cm. Caixa com 150 películas. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote. | 4 | CAIXA | 108,75 | 435,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fio de retração gengiva) confeccionado 100% em algodão, trançado e com fibras paralelas. Frasco com 244 cm de fio tamanho 00 | 5 | FRASCO | 18,05 | 90,25 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Fio de sutura agulhado 3.0, em seda, com 45 cm, esterilizado por raios gama. Caixa com 24unidades embaladas individualmente. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote. | 6 | CAIXA | 40,11 | 240,66 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Fio de sutura agulhado 4.0, em seda, com 45 cm, esterilizado por raios gama. Caixa com 24unidades. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote. | 4 | CAIXA | 40,10 | 160,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fixador de radiografias odontológicas. Frasco com 475ml. Na embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 40 | FRASCO | 12,50 | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lonômero de vidro fotopolimerizável para restauração com pó composto por vidro de fluoralumino silicato, persulfeto de potássio e ácido ascórbico microencapsulados e pigmentos; líquido contendo solução aquosa com copolímeros do ácido polialcenóico, hema e fotoiniciador com fonoquinona; primer contendo copolímeros do ácido polialcerróico, hema, etanol e fotoiniciadores;e glazer contendo bis-GMA e TEGDMA ;Caixa com 1kit contendo 1 frasco de pó com 5g na cor A3, 1 frasco de líquido com 2,5ml,1 de primer com 2ml,1 de glazer com 2ml, colher dosadora de pó e bloco de espatulação. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade,número de lote. Referência: vitremer ou de melhor qualidade | 7 | CAIXA | 257,80 | 1.804,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lonômero de vidro fotopolimerizável para restauração (refil). Caixa contendo Ifrasco de pó com 9g na cor A3,colher dosadora de pó e bloco de espatulação. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade,número de lote.Referência: vitremer ou de melhor qualidade. | 4 | CAIXA | 161,97 | 647,88 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | lonômero de vidro fotopolimerizável para restauração (refil).Caixa comlfrasco de primer com 6,5ml. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote. Referência: vitremer ou de melhor qualidade. | 4 | CAIXA | 111,99 | 447,96 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | lonômero de vidro fotopolimerizável para base e forramento com pó contendo vidro de fluoralumino silicato e líquido contendo copolímero do ácido polialcenóico, água, HEMA e fotoativador;Caixa com 1kit com Ifrasco de 9g com pó,Ifrasco de líquido com 5,5ml e colher dosadora e bloco de espatulação. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote. Referência: Vitrebond ou de melhor qualidade. | 5 | CAIXA | 237,99 | 1.189,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lonômero de vidro para restauração QUIMICAMENTEATIVADO com pó composto por vidro de fluorsilicato de estrôncio,alumínio,lantânio e pigmentos e líquido contendo ácido policarbônico,ácido tartárico e água ;Caixa com 1kit contendo 1 FRASCO COM 10G DE PÓ NA COR A3, 1 FRASCO COM 8,5ML DO LÍQUIDO,colher dosadora,bloco de espatulação e instruções de uso. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote. Referência : Ketac - fil plus ou de melhor qualidade | 8 | CAIXA | 163,79 | 1.310,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lonômero de vidro para cimentação QUIMICAMENTE ATIVADO .Caixa com 1kit contendo 1 FRASCO COM 35G DE PÓ , 1FRASCO COM 15ML DO LIQUIDO.colher dosadora,tampa conta-gotas e instruções de uso. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote. Referência: Meron ou de melhor qualidade | 3 | CAIXA | 110,50 | 331,50 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Lençol de borracha para isolamento absoluto medindo 14x14cm, borracha de espessura média, cor azul,acondicionado em caixas com 26 folhas. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote. | 10 | CAIXA | 19,00 | 190,00 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Matriz de aço 5MM DE LARGURA, rígido, indeformável, para uso em porta matriz de toflemire que tenha adaptação anatómica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com 0,50m. | 30 | UND. | 2,89 | 86,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Matriz de aço 7MM DE LARGURA, rígido, indeformável, para uso em porta matriz de toflemire que tenha adaptação anatómica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com 0,50m. | 30 | UND. | 2,89 | 86,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pasta para tratamento de alveolite composta de óxido de zinco, iodofórmio, paramonoclorofenol, resina branca.frasco com 20 g. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 2 | FRASCO | 16,69 | 33,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pasta para profilaxia dental com flúor, bisnaga com 90 g, Na embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 12 | BISNAGA | 5,75 | 69,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pedra pomes em pó. Características: granulação fina, pote com 100 g. Na embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 5 | FRASCO | 5,75 | 28,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Refil de pontas para dentes posteriores HV do SistemaCentrix de injeção de material dentário. | 8 | CAIXA | 84,62 | 676,96 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Resina composta de nanopartículas. Composicão:parte orgânica:bis-gma, bis-ema (6), udma e pequenas quantidades de tegdma. Parte inorgânica:nanopartículas não aglomeradas de sílica com tamanho de 20nm, e nanoaglomerados formados por partículas de zircônia/sílica cujo tamanho varia de 5 a 20nm. O tamanho médio dos aglomerados varia de 0,6 a 1,4 micrômetros. A quantidade de partículas inorgânicas é de cerca de 78,5% em peso ou 59,5% em volume. Blister com seringa com 4g na cor A2 corpo (dentina). A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote e registro no MS. Referência: Filtek Z350 XT ou de melhor qualidade. | 9 | SERINGA | 66,63 | 599,67 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Resina composta de nanopartículas. Composição:parte orgânica: bis-gma, bis-ema (6), udma e pequenas quantidades, de tegdma. Parte inorgânica:nanopartículas não-aglomeradas de sílica com tamanho de 20nm, e nanoaglomerados formados por partículas de zircônia/sílica cujo tamanho varia de 5 a 20nm. O tamanho médio dos aglomerados varia de 0,6 a 1,4 micrômetros. A quantidade de partículas inorgânicas é de cerca de 78,5% em peso ou 59,5% em volume. Blister com seringa com 4g na cor translúcida clear. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote e registro no MS. Referência: Filtek Z350 XT ou de melhor qualidade. | 5 | SERINGA | 66,63 | 333,15 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Resina composta de nanopartículas. Composição:parte orgânica:bis-gma, bis-ema (6), udma e pequenas quantidades de tegdma. Parte inorgânica:nanopartículas não-aglomeradas de sílica com tamanho de 20nm, e nanoaglomerados formados por partículas de zircônia/sílica cujo tamanho varia de 5 a 20nm. O tamanho médio dos aglomerados varia de 0,6 a 1,4 micrômetros. A quantidade de partículas inorgânicas é de cerca de 78,5% em peso ou 59,5% em volume. Blister com seringa com 4g na cor A1 esmalte. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS. Referência: Filtek Z350 XT ou de melhor qualidade. | 6 | SERINGA | 66,63 | 399,78 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Resina composta de nanopartículas. Composição: parte orgânica:bis-gma, bis-ema (6), udma e pequenas quantidades de tegdma. Parte inorgânica:nanopartículas não-aglomeradas de sílica com tamanho de 20nm, e nanoaglomerados formados por partículas de zircônia/sílica cujo tamanho varia de 5 a 20nm. O tamanho médio dos aglomerados varia de 0,6 a 1,4 micrômetros. A quantidade de partículas inorgânicas é de cerca de 78,5% em peso ou 59,5% em volume. Blister com seringa com 4g na cor A2 esmalte. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote e registro no MS. Referência: Filtek Z350 XT ou de melhor qualidade. | 10 | SERINGA | 66,63 | 666,30 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Resina composta de nanopartículas. Composição: parte orgânica:bis-gma, bis-ema (6), udma e pequenas quantidades; de tegdma. Parte inorgânica:nanopartículas não-aglomeradas de sílica com tamanho de 20nm, e nanoaglomerados formados por partículas de zircônia/sílica cujo tamanho varia de 5 a 20nm. O tamanho médio dos aglomerados varia de 0,6 a 1,4 micrômetros. A quantidade de partículas inorgânicas é de cerca de 78,5% em peso ou 59,5% em volume. Blister com seringa com 4g na cor A3 esmalte. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS. Referência: Filtek Z350 XT ou de melhor qualidade. | 12 | SERINGA | 66,63 | 799,56 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Resina composta de nanopartículas. Composição :parte orgânica: bis-gma, bis-ema (6), udma e pequenas quantidades de tegdma. Parte inorgânica: nanopartículas não-aglomeradas de sílica com tamanho de 20nm, e nanoagiomerados formados por partículas de zircônia/sííica cujo tamanho varia de 5 a 20nm. O tamanho médio dos aglomerados varia de 0,6 a 1,4 micrômetros. A quantidade de partículas inorgânicas é de cerca de 78,5% em peso ou 59,5% em volume. Blister com seringa com 4g na cor A3,5 esmalte. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote e registro no MS. Referência: Filtek Z350 XT ou de melhor qualidade. | 10 | SERINGA | 66,63 | 666,30 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Resina composta de nanopartículas. Composição:parte orgânica:bis-gma, bis-ema (6), udma e pequenas quantidades de tegdma. Parte inorgânica:nanopartículas não-aglomeradas de sílica com tamanho de 20nm, e nanoaglomerados formados por partículas de zircônia/sílica cujo tamanho varia de 5 a 20nm. O tamanho médio dos aglomerados varia de 0,6 a 1,4 micrômetros. A quantidade de partículas inorgânicas é de cerca de 78,5% em peso ou 59,5% em volume. Blister com seringa com 4g na cor A3 corpo(dentina). A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS. Referência: Filtek Z350 XT ou de melhor qualidade. | 8 | SERINGA | 66,63 | 533,04 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Resina composta de nanopartículas. Composição:parte orgânica:bís-gma, bis-ema (6), udma e pequenas quantidades de tegdma. Parte inorgânica:nanopartículas não-aglomeradas de sílica com tamanho de 20nm, e nanoaglomerados formados por partículas de zircônia/sílica cujo tamanho varia de 5 a 20 nm. O tamanho médio dos aglomerados varia de 0,6 a 1,4 micrômetros. A quantidade de partículas inorgânicas é de cerca de 78,5% em peso ou 59,5% em volume. Blister com seringa com 4g na cor A3 dentina. A embalagem deverá; conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS. Referência: Filtek Z350 XT ou de melhor qualidade. | 8 | SERINGA | 66,63 | 533,04 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Resina composta fluida. Composicão: parte orgânica: formulado com monômeros de resinas de metacrilato bis-gma,tegdma e bis-ema.parte inorgânica: nanopartículas de sílica não-aglomeradas / não-agregadas com e diâmetro de 75nm.nanopartículas de zircônia não-aglomeradas / nãoagregadas com diâmetro entre 5-1 Onm. Nanoaglomerado de zircônia/sílica, aglomerados unidos livremente, constituídos por aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica, com tamanho entre 5-20nm. Tamanho da partícula agregada entre 0.6 e 1.4micrômetros. Porcentagem da carga inorgânica de aproximadamente 65% em peso (55% em volume). Blister com seringa com 2g na cor A2 e pontas aplicadoras. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote registro ANVISA. | 6 | SERINGA | 82,24 | 493,44 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Resina composta fluida. Composicão:parte orgânica:formulado com monômeros de resinas de metacrilato bis-gma,tegdma e bis-ema.parte inorgânica: nanopartículas de sílica não-aglomeradas / não-agregadas com e diâmetro de 75nm.nanopartículas de zircônia não-aglomeradas / não-agregadas com diâmetro entre 5-1 Onm. Nanoaglomerado de zircônia/sílica, aglomerados unidos livremente, constituídos por aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica, com tamanho entre 5-20nm. Tamanho da partícula agregada entre 0.6 e 1.4micrômetros. Porcentagem da carga inorgânica de aproximadamente 65% em peso (55% em volume). Blister com seringa com 2g na cor A3 e pontas aplicadoras. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro ANVISA. | 6 | SERINGA | 82,24 | 493,44 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência. Seringa contendo 2g de resina na cor extra opaca e 5 pontas ponteiras para aplicação | 5 | SERINGA | 71,73 | 358,65 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Revelador de radiografias odontológicas. Frasco com 475 ml. Na embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 40 | FRASCO | 12,50 | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sistema de matrizes seccionais composto por matrizes préformadas e grampos para a sua fixação, indicado para restaurações Classe II. Kit com 50 matrizes sortidas + 2 grampos + 8 protetores. | 8 | KIT | 226,80 | 1.814,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Refil para sistema de matrizes seccionais indicadas para restaurações Classe II. Refil com 50 matrizes de tamanho pequeno | 8 | REFIL | 125,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Refil para sistema de matrizes seccionais indicadas para restaurações Classe II. Refil com 50 matrizes de tamanho médio | 4 | REFIL | 125,00 | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Solução otológica a base hidrocortisona 10mg/ml + sulfato de neomicina 5mg/ml + sulfato de polimixina b 10000 ul/ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 5 | FRASCO | 18,99 | 94,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Solução de gluconato de clorexidina 0,12%. Frasco com 2 litros. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote. | 14 | FRASCO | 67,05 | 938,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Solução de hipoclorito de sódio a 1% (Solução de Milton). Frasco com 1 litro. | 5 | FRASCO | 6,69 | 33,45 |  |  |  |  |
| 30/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Solução de clorexidina 2% para lavagem e desinfecção dos preparos cavitários antes de qualquer procedimento restaurador. Frasco com 50ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. | 10 | FRASCO | 16,50 | 165,00 | 23.713,58 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA – ME | 06.926.016/0001-06 | IZABEL DE MORAIS LADEIRA LUCAS DE MORAIS LADEIRA |
|  |  |  |  |  | Taça de borracha para profilaxia com protetor de contra ângulo, confeccionada em borracha de maciez e flexibilidade bem dosadas, com desenho interno simultâneo de septos e estrias que permite operações de polimento e profilaxia convencionais com pós e pastas abrasivas. Blister com 1 unidade. | 90 | UND. | 1,75 | 157,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tricresolformalina. Frasco de 10 ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 4 | UND. | 4,26 | 17,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tira de Poliéster 100x10x0,05mm. Pacote com 50 unidades. | 10 | PACOTE | 2,89 | 28,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verniz modificado com flúor (5%de fluoreto de sódio) contendo 1 f rasco de verniz com 10ml-t-1 frasco de solvente com 10ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 6 | KIT | 17,21 | 103,26 |  |  |  |  |

| Nº da Ata (a) | Objeto (b) | Data de Publicação (c) | Nº do Edital do Processo (d) | Vigência (e) | Item Registrado (f) | Unidade (g) | Quantidade (h) | Valor Unitário (i) | Valor Total (j) | Valor Total do Contrato(k) | Empresa / Nome (l) | CNPJ/CPF (m) | Sócios (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Amálgama em cápsula com liga sem zinco, não esférica, proporcionando uma amalgama não-gama Il após a mistura com o mercúrio, alto teor de cobre, grande resistência à compressão, baixo creep, inibindo a expansão tardia, estabilidade dimensional e integridade marginal comprovada ao longo de 15 anos de uso .lindicadas para restaurações de dentes posteriores. O produto deverá estar em conformidade com as especificações ISO 1559 (liga para amalgama dentária) e ISO 1560 (mercúrio) e apresentar cápsula estanque (conforme as exigência das normas em vigor, entre as quais o padrão ISO) para uma melhor proteção contra os vapores de mercúrio além de ser utilizável em todos os tipos de aparelho. Cápsula poderá ser fechada novamente após a utilização a fim de garantir uma segurança máxima durante o armazenamento antes do processamento dos resíduos. Apresentação: caixa com 50 cápsulas pré-dosadas com 1 porção. | 4 | CAIXA | 135,16 | 540,64 | 3.723,73 | DENTAL MARIA LTDA - ME | 09.222.369/0001-13 | GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA REGIANE BORGES DOS SANTOS |
| 31/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Amálgama em cápsula com liga sem zinco, não esférica, proporcionando uma amalgama náo-gama II após a mistura com o mercúrio, alto teor de cobre, grande resistência á compressão, baixo creep, inibindo a expansão tardia, estabilidade dimensional e integridade marginal comprovada ao longo de 15 anos de uso. indicadas para restaurações de dentes posteriores.O produto deverá estar em conformidade com as especificações ISO 1559 (liga para amalgama dentária) e ISO 1560 (mercúrio) e apresentar cápsula estanque (conforme as exigência das normas em vigor, entre as quais o padrão ISO) para uma melhor proteção contra os vapores de mercúrio além de ser utilizável em todos os tipos de aparelho. Cápsula poderá ser fechada novamente após a utilização a fim de garantir uma segurança máxima durante o armazenamento antes do processamento dos resíduos. Apresentação: caixa com 50 cápsulas pré-dosadas com 2porcões. | 4 | CAIXA | 142,50 | 570,00 | 3.723,73 | DENTAL MARIA LTDA - ME | 09.222.369/0001-13 | GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA REGIANE BORGES DOS SANTOS |
|  |  |  |  |  | Broca endo z para alta rotação, tendo a parte ativa fabricada em carboneto de tungsténio (K20) e a parte inativa, na cor dourada, fabricada em aço inoxidável DIN1.4197,contendo 13% de cromo. Possui 21 mm de comprimento tendo a parte ativa 9mm e a ponta inativa 0,9mm de diâmetro. Blister contendo 1 unidade | 8 | UND. | 31,68 | 253,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broca carbide multilaminada (12 lâminas) de alta rotação para acabamento de resina, n°7114F, com garantia total de esterilização, 19mm de comprimento. Blister contendo 1 unidade. | 8 | UND. | 21,91 | 175,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broca carbide multilaminada (12 lâminas) de alta rotação, formato de ovo, n°7404F, com garantia tota! de esterilização, 19mm de comprimento. Blister contendo 1 unidade. | 8 | UND. | 21,91 | 175,28 |  |  |  |  |
| 31/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Broca em aço carbono de baixa rotação para CONTRA ÂNGULO esférica 22,00mm n° 03, caixa com 6 unidades. | 5 | CAIXA | 25,65 | 128,25 | 3.723,73 | DENTAL MARIA LTDA - ME | 09.222.369/0001-13 | GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA REGIANE BORGES DOS SANTOS |
|  |  |  |  |  | Broca em aço carbono de baixa rotação para CONTRA ÂNGULO esférica 22,00mm n° 04, caixa com 6 unidades. | 5 | CAIXA | 25,65 | 128,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broca em aço carbono de baixa rotação para CONTRA ÂNGULO esférica 22,00mm n° 05, caixa com 6 unidades. | 5 | CAIXA | 25,65 | 128,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broca em aço carbono de baixa rotação PARA CONTRA ÂNGULO esférica 22,00mm n° 06, caixa com 6 unidades. | 5 | CAIXA | 25,65 | 128,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broca cirúrgica carbide constituída de haste aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungsténio sinterizado. Forma esférica n°. 2 de 25 mm (alta rotação),com garantia total de esterilização. | 5 | UND. | 9,33 | 46,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broca cirúrgica carbide constituída de haste aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungsténio sinterizado. Forma esférica n°. 4 de 25 mm (alta rotação),com garantia total de esterilização. | 8 | UND. | 9,33 | 74,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broca cirúrgica carbide constituída de haste aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungsténio sinterizado. Forma esférica n°, 6 de 25 mm (alta rotação),com garantia total de esterilização. | 4 | UND. | 9,33 | 37,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kit brocas para acabamento resina composta grana fina e ultrafina, composto pelas pontas de alta rotação n°1190F, 2135F, 3118F, 3195F, 1190FF, 3168FF, 3195FF. Kit Refil em blister. | 12 | KIT | 38,27 | 459,24 |  |  |  |  |
| 31/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, formato esférico n.° 1011,com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 20 | UND. | 3,44 | 68,80 | 3.723,73 | DENTAL MARIA LTDA - ME | 09.222.369/0001-13 | GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA REGIANE BORGES DOS SANTOS |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, formato esférico n.° 1012, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 20 | UND. | 3,44 | 68,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, formato esférico n.° 1013, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 25 | UND. | 3,44 | 86,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, formato tronco cónico invertido n°1033, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 |  |  |  |  |
| 31/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, formato cilíndrico n°1090, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 | 3.723,73 | DENTAL MARIA LTDA - ME | 09.222.369/0001-13 | GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA REGIANE BORGES DOS SANTOS |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, formato de carretel, n°1046, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 6 | UND. | 3,44 | 20,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, para acabamento de resina composta n°1190 F, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, para acabamento de resina composta, n°1190 FF, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 |  |  |  |  |
| 31/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, para acabamento de resina composta, n°2135F, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 | 3.723,73 | DENTAL MARIA LTDA - ME | 09.222.369/0001-13 | GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA REGIANE BORGES DOS SANTOS |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, para acabamento de resina composta , n°2135 FF, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, para acabamento de resina composta, n°3168F, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, para acabamento de resina composta n°3168FF, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 |  |  |  |  |
| 31/2016 | Constituição de registro de preços para a aquisição eventual e futura de material permanente e de consumo (materiais odontológicos), tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses | 28/06/2016 | 01/2016 | 29/06/2016 a 30/06/2016 | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, para acabamento de resina composta, n°3195F, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 | 3.723,73 | DENTAL MARIA LTDA - ME | 09.222.369/0001-13 | GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA REGIANE BORGES DOS SANTOS |
|  |  |  |  |  | Ponta diamantada de alta rotação para uso odontológico produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas, para acabamento de resina composta, n°3195FF, com garantia total de esterilização. Apresentação: Blister com uma unidade, A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote. | 10 | UND. | 3,44 | 34,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pedra para acabamento de resinas compostas Shofu dura White formato FL2. Fabricada em óxido de alumínio microgranulado para uso em alta rotação. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote. | 10 | UND. | 14,50 | 145,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pedra para acabamento de resinas compostas Shofu dura White formato CN1. Fabricada em óxido de alumínio microgranulado para uso em alta rotação. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote. | 10 | UND. | 14,50 | 145,00 |  |  |  |  |

Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Data da última utilização: 05/07/2016 (Não há mais atualização a ser feita. Todas as informações da tabela estão completas e, portanto, não há mais o que atualizar)

(a) – Informar o número da Ata.

(b) – Descrição do objeto da Ata.

(c) – Data de publicação nos meios de comunicações devidos (p.e.: Diário Oficial, jornais de grande circulação).

(d) – Número do edital do processo licitatório relacionado, caso seja pertinente.

(e) – Período de vigência da Ata.

(f) – Descrição do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s), conforme a licitação realizada.

(g) – Unidade de medida do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s).

(h) – Valor unitário do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s).

(i) – Quantidade do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s).

(j) – Valor total de cada item com a seguinte memória de cálculo.

(k) – Valor total do contrato com o somatório dos totais dos itens presentes no contrato.

(l) – Nome da empresa ou da pessoa física registrada.

(m) – Número do CNPJ ou do CPF registrado.

(n) – Lista dos sócios, no caso de empresa.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alínea “k”.